## 2021-11-22_09-14
temps_min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	201	206	211	216	221	226	231	236	241	246	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	316	321	326	331	336	341	346	351	356	361	366	371	376	381	386	391	397	402	407	412	417	422	427	432	437	442	447	452	457	462	467	472	477	482	487
temps_sec	0	301	602	903	1204	1506	1807	2108	2409	2710	3011	3312	3614	3915	4216	4517	4818	5119	5420	5722	6023	6324	6625	6926	7228	7529	7830	8131	8432	8734	9035	9337	9638	9939	10240	10541	10842	11143	11444	11746	12047	12348	12649	12950	13251	13552	13853	14154	14455	14757	15058	15359	15660	15961	16262	16563	16864	17165	17467	17768	18069	18370	18671	18972	19273	19574	19876	20177	20478	20779	21080	21381	21682	21983	22284	22585	22887	23188	23489	23790	24091	24392	24693	24995	25296	25597	25898	26199	26500	26801	27102	27403	27704	28006	28307	28608	28909	29210
T circulateur IN (bas)	19,25	23,25	28,5	31,25	31,75	37	42,25	42,75	44	46	45,25	44,25	43	41,75	41,25	40,75	39,75	39,75	39,5	39,25	39,25	39,75	39,75	39,25	39,25	38,75	39	False	39	38,5	38,75	38,5	False	38,5	37,75	37,75	37,75	38	37,75	37,75	38	37,5	38	38	37,75	37,75	37,75	38,25	37,5	38	38	37,75	38	37,75	False	37,75	37,75	38	37,75	38	37,75	37,5	37,75	37,75	37	37	36,75	36,25	False	36,5	36,25	36,5	36,5	36,25	36,5	35,75	36,25	36,25	36	36	36,25	35,5	36	36	35,75	False	36	35,5	35,75	36	35,5	35,5	35,5	35,5	35,25	35,25	35,25	34,75
T circulateur OUT (haut)	24	26,25	30,75	33	False	48,75	50,5	50,25	53	52,5	50,25	48	45	42,75	42	False	41,5	41,25	40,75	40,75	False	False	40,25	40,25	39,25	40	40,25	39,75	39,5	39,75	39,75	False	39,25	38,5	38,5	38,25	38,5	38,5	38,25	38,75	38,5	38,75	38,75	38,5	38,5	38,5	38,75	38,5	False	False	False	38,75	38,25	38,5	38,25	38	38,75	38	38,75	38,25	False	38	38,25	False	37,75	37,5	37,25	37,25	37,5	36,75	False	36,75	36,5	37	36,5	False	37,25	36,5	36,5	36,75	36,5	36,25	False	36,25	36,5	36,25	36	36,25	36,5	36	35,5	36	False	35,75	35,25	35,75	35,5	35,25
Débit circulateur (l/m)	0	1,44	10,09	24,1199999999999	4,31999999999996	2,82999999999998	2,89999999999998	3,02999999999998	2,98999999999998	2,95999999999998	3,05999999999998	2,90999999999998	3,10999999999998	3,12999999999998	3,13999999999998	3,07999999999998	3,07999999999998	3,07999999999998	2,95999999999998	3,11999999999998	3,00999999999998	2,99999999999998	3,03999999999998	3,00999999999998	3,08999999999998	2,97999999999999	3,01999999999998	3,00999999999998	3,02999999999998	2,94999999999998	2,96999999999998	2,97999999999998	2,87999999999998	2,89999999999998	2,86999999999998	2,85999999999998	2,92999999999998	2,86999999999999	2,89999999999998	2,94999999999998	2,94999999999998	2,98999999999998	2,88999999999998	2,90999999999998	2,86999999999998	2,87999999999998	2,84999999999998	2,83999999999999	2,91999999999999	2,91999999999998	2,81999999999998	2,89999999999999	2,85999999999998	2,91999999999998	2,88999999999998	2,84999999999998	2,88999999999998	2,85999999999998	2,89999999999998	2,90999999999998	2,89999999999998	2,83999999999998	2,92999999999998	2,83999999999998	2,91999999999998	2,86999999999998	2,86999999999999	2,82999999999998	2,85999999999998	2,83999999999998	2,80999999999999	2,85999999999998	2,80999999999998	2,80999999999998	2,82999999999998	2,79999999999998	2,84999999999998	2,83999999999998	2,83999999999998	2,85999999999998	2,82999999999998	2,84999999999998	2,79999999999998	2,85999999999999	2,83999999999999	2,79999999999998	2,87999999999998	2,81999999999998	2,78999999999998	2,82999999999998	2,88999999999998	2,82999999999999	2,89999999999998	2,85999999999998	2,85999999999998	2,79999999999998	2,86999999999998	0,97
T Eau chaude	22,875		24,875				28,375			32,875								36,312						36,937			37,25						37,812											35,375																					36,687
T Eau froide	16	16	16	16	16	16	16	16
Débit ECS (l/m)	0	0	0,18	0	0	0	0,5	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0	0,01	0	0	0	0,33	0	0	0,17	0	0	0	0	0,29	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0