## 2021-11-22_09-14
temps_min	0	722	727	733	738	743	748	754	759	764	770	775	780	7	791	796	801	808	813	818	823	829	834	839	844	0	5	860	866	872	877	882	888	893	898	903	909	914	919	925	931	937	942	948	953	958	963	969	974	979	9	991	996	1001	1007	1012	1017	1022	1028	1033	1038	1043	1048	1054	1059	1065	1070	1075	1080	10	1091	1096	1102	1107	1112
temps_sec	0	43294	43597	43963	44266	44569	44875	45239	45542	45845	46209	46512	46815	47121	47484	47787	48090	48453	48757	49060	49366	49730	50033	50339	50645	51009	51312	51615	51978	52302	52605	52909	53272	53575	53879	541	54551	545	55159	55524	55888	56191	56500	56863	57166	57469	57778	58142	58445	58748	59072	59435	59738	60044	60407	60710	61016	61331	61662	61970	62274	62592	62908	63211	63520	63883	64192	64495	64801	65128	65431	65737	66101	66404	66707
T circulateur IN (bas)	25,5	25,5	25,437	25,437	25,5	25,5	25,75	26,062	26,437	26,875	27,687	28,562	29,625	30,687	31,812	32,687	33,437	34,187	34,187	35,062	35,062	35,562	35,812	36,062	36,375	36,625	36,812	37,062	37,25	37,437	37,625	37,75	37,812	37,875	38,062	38,062	38,187	38,25	38,437	38,562	38,75	38,812	38,875	38,937	39,062	39,125	39,125	39,125	39,062	39,125	39,25	39,312	39,375	39,437	39,437	39,5	39,5	39,437	39,312	39,312	39,312	39,312	39,312	39,375	39,375	39,375	39,312	39,375	39,312	39,125	39,062	39,062	39	39	38,875
T circulateur OUT (haut)	25,437	25,437	25,437	25,437	25,5	25,687	25,937	26,375	26,875	27,625	28,75	29,875	31,125	32,375	32,375	34,562	35,312	36	36,437	36,812	36,812	37,312	37,5	37,5	37,875	38,125	38,312	38,5	38,625	38,812	38,937	39,125	39,125	39,187	39,312	39,312	39,437	39,437	39,562	39,75	39,875	40	40	40,062	40,125	40,25	40,187	40,187	40,125	40,125	40,187	40,25	40,312	40,375	40,375	40,375	40,375	40,375	40,187	40,187	40,187	40,187	40,187	40,187	40,125	40,125	40,125	40,125	40,062	39,937	39,812	39,75	39,75	39,687	39,687
Débit circulateur (l/m)	0,56	21,4200000000001	20,8600000000001	25,1300000000001	20,8600000000001	5,84999999999996	5,81999999999996	6,87999999999994	5,75999999999997	5,73999999999997	6,89999999999994	5,73999999999997	5,75999999999997	5,77999999999997	6,87999999999994	5,75999999999997	5,73999999999997	6,89999999999994	5,73999999999997	5,75999999999997	5,77999999999997	6,91999999999994	5,75999999999997	5,79999999999996	5,79999999999996	6,91999999999994	5,73999999999997	5,71999999999997	6,999999999994	6,13999999999996	5,71999999999997	5,73999999999997	6,999999999994	5,73999999999997	5,73999999999997	5,79999999999996	6,95999999999994	5,75999999999997	5,73999999999997	6,95999999999994	6,87999999999994	5,73999999999997	5,999999999996	6,89999999999994	5,73999999999997	5,75999999999997	5,999999999996	6,91999999999994	5,73999999999997	5,71999999999997	6,13999999999996	6,87999999999994	5,73999999999997	5,79999999999996	6,87999999999994	5,73999999999997	5,79999999999996	5,97999999999996	6,27999999999995	5,999999999996	5,73999999999997	6,01999999999996	5,97999999999996	5,73999999999997	5,87999999999996	6,87999999999994	5,999999999996	5,73999999999997	5,79999999999996	6,19999999999996	5,73999999999997	5,79999999999996	6,89999999999994	5,75999999999997	5,73999999999997
T Eau chaude	29,75										29,875											30,625											33,375				34,312	35,125						34,312					36,812									36,312																	36,812
T Eau froide	16	16	16	16	16	16	16	16
Débit ECS (l/m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0,11	0	0,05	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0,1	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0,15