## 2021-11-22_09-14
temps_min	0	5	10	16	21	26	32	38	43	48	53	58	63	68	75	80		90	96	101	106	112	117	122	127	133	138	143	148	154	159	165	170	176	181	186	191	197	202	207	212	218	223	228	234	239	244	249	255	260	265	270	276	282	287	292	297	302	307	313	319	324	329	335	340	345	350	355	360	365	370	376	381	386	392	397	402	408
temps_sec	0	306	610	974	1286	1589	1895	2257	2560	2864	3171	3500	3803	4107	4470	4783	5086	5399	5764	6073	6376	6691	7040	7346	7650	7962	8295	98	8901	9265	9568	9871	10180	10544	100	11154	11463	11820	12124	12427	12739	13099	13402	13705	14026	14335	14638	14941	15304	15611	15918	16225	16587	16891	17194	17503	17839	18142	18445	18807	19110	19413	19719	20082	20391	20694	21003	21307	21610	21913	22225	22531	22834	23140	23503	23809	24112	24475
T circulateur IN (bas)	24,687	24,5	23,875	23,5	23,375	23,437	23,562	23,875	24,25	24,687	25,25	26,062	26,812	27,75	28,75	29,625	30,375	31,062	31,687	31,687	32,625	33	33,437	33,625	33,875	34,125	34,312	34,5	34,75	35	35,25	35,375	35,562	35,75	35,937	36,062	36,187	36,375	36,5	36,562	36,687	36,812	36,937	37	37,062	37,125	37,187	36,937	36,875	36,937	37,062	37,062	37,062	37,125	37,125	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,125	37,062	37,062	37,062	36,875	36,812	36,75	36,75	36,75	36,75	36,687	36,625	36,625	36,625	36,562	36,5	36,25	36,062
T circulateur OUT (haut)	24,75	24,75	24,312	23,812	23,75	23,875	24,187	24,687	25,312	26	27	28,312	29,562	30,75	32,062	33	33,812	34,5	35,187	35,687	36,062	36,375	36,75	37	37,125	37,312	37,312	37,437	37,562	37,75	37,75	38	38,125	38,25	38,312	38,375	38,5	38,562	38,625	38,687	38,75	38,812	38,875	38,875	38,875	38,937	38,937	38,687	38,5	38,562	38,562	38,625	38,562	38,562	38,5	38,375	38,375	38,312	38,312	38,312	38,312	38,312	38,25	38,187	38,125	38	37,875	37,875	37,812	37,75	37,687	37,625	37,562	37,5	37,5	37,437	37,25	37,062
Débit circulateur (l/m)	2,03	2,61999999999999	2,57999999999999	3,06999999999998	2,64999999999999	2,57999999999999	2,61999999999999	3,10999999999998	2,59999999999999	2,58999999999999	2,60999999999999	2,81999999999998	2,65999999999999	2,63999999999999	3,21999999999998	2,68999999999999	2,59999999999999	2,69999999999999	3,14999999999998	2,77999999999998	2,67999999999999	2,81999999999998	3,09999999999998	2,74999999999999	2,71999999999999	2,77999999999998	3,04999999999998	2,79999999999998	2,74999999999999	3,26999999999997	2,69999999999999	2,74999999999999	2,78999999999998	3,28999999999997	2,82999999999998	2,73999999999999	2,76999999999998	3,22999999999997	2,77999999999998	2,80999999999998	2,86999999999998	3,31999999999997	2,79999999999998	2,80999999999998	2,95999999999998	2,84999999999998	2,80999999999998	2,82999999999998	3,36999999999997	2,86999999999998	2,999999999998	2,84999999999998	3,38999999999997	2,81999999999998	2,83999999999998	2,86999999999998	3,09999999999998	2,81999999999998	2,81999999999998	3,37999999999997	2,80999999999998	2,82999999999998	2,999999999998	3,37999999999997	2,86999999999998	2,83999999999998	2,86999999999998	2,80999999999998	2,82999999999998	2,81999999999998	2,88999999999998	2,999999999998	2,81999999999998	2,999999999998	3,38999999999997	2,84999999999998	2,83999999999998	3,38999999999997
T Eau chaude	28,812	28,625											27,062											28,687			29,687																						33,187																34,937													35,25
T Eau froide	16	16	16	16	16	16	16	16
Débit ECS (l/m)	0,16	1,32	0,32	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0